# 年产8万吨凯斯曼汽车轻量化部件项目-二期工程（2#铝车轮线）设计

招标文件

标段编号：WXHS201710006-W04

项 目 名 称：年产8万吨凯斯曼汽车轻量化部件项目-二期工程（2#铝车轮线）设计

招  标  人：无锡戴卡轮毂制造有限公司                 （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

招标代理机构：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

编制人：                                       （签字或盖章）

日期：2020年02月 日

## 目 录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

- 设计要求

- 资格审查文件部分格式

- 投标文件商务标部分格式

- 投标文件技术标部分格式

- 评分细则

## 第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

（八）其他

二、投标须知

#### （一）总   则

1.工程说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项～第29项；

1.2本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2.招标范围及设计期

2.1本招标项目的范围详见本须知前附表第7项 。

2.2本招标项目的设计期要求详见本须知前附表第8项 。

3.资金来源

3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表第3项，其中部分资金用于本项目设计合同项下的合格支付。

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2 投标人合格条件详见本招标项目的招标公告。

4.3 本招标项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第12项所述时间，由投标人自行踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的全部费用。

## 合同条款

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 设计要求

（一）项目概况

2#铝车轮线年产300万件铝轮毂，占地面积48036.66㎡,建筑面积约31000㎡。其中2#铝车轮厂房（含公用动力站房）建筑面积约28500㎡，污水处理站（扩建）建筑面积约450㎡，原材料库建筑面积约1900㎡。此次设计包括以上内容相关的工艺设计、建筑、结构、给排水、电气、弱电、暖通、动力、综合管线及室外配套等工程。

该项目位于无锡市惠山区北惠路。

（二）设计依据和基础资料

1.国家有关设计规范及江苏省城市规划管理技术规定

2.发包人给设计人的委托书、设计中标文件和其他相关文件。

3.发包人提交的基础资料。

4.设计人采用的主要技术标准（包括但不仅限于）：

4.1《建设工程勘察设计管理条例》

4.2《建筑工程勘察设计市场管理规定》

4.3《建筑工程设计文件编制深度规定》

4.4《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

4.5《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

4.6《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)

4.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (2015版)

4.8《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

4.9《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

4.10《工业循环冷却水设计规范》（GB/T50102-2014）

4.11《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

4.12《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

4.13《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

4.14《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）

4.15《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4.16 建筑设计防火规范	GB50016-2014

4.17《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；

4.18《机械工厂总平面及运输设计规范》(JBJ9-1996)；

4.19《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012

4.20《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

4.21《机械工业工程节能设计规范》(GB50910-2013)

4.22国家与地方相关法律、法规及行业标准与规范。

4.23发包人另行通知的设计任务书各专业细项要求。

上述标准有不一致的，以效力较高或技术标准较高的文件规定为准。

（三）主要设计原则

(1)按照无锡戴卡公司总体规划方案，在厂区西南角建设2#铝车轮厂房，建成年产300万件轻量化铝车轮生产能力。

(2)建厂方针：智能化、少人化、低成本、绿色化。

(3)采用先进、实用的信息管理和自动化技术，逐步建设智能化生产线。整体制造工艺达到国内先进水平，产品质量达到国内同类产品领先水平。

(4)设备选型采用“先进、可靠、经济”的原则，立足于国产设备，关键设备进口,尽量降低设备投资。采用节能、轻量化等新技术、新工艺，提高产品性能，节能降耗、降低产品成本。

(5)采用精益生产的理念指导设计，实行均衡生产；严格控制在制品数量，尽量减少中间储存。

(6)尽量减少原材料消耗，机械加工的铝屑回收重熔。

(7)注重设计节能，采取有效的节能措施，提高能源的利用率。生产线余热回收利用，对各种动能消耗分车间进行计量管理，为后期能源管理打下基础。

(8)遵循“一次总体规划，分期分步实施”的原则，合理规划工厂智能制造系统，对各生产线、各职能部门的信息系统进行统筹考虑。

(9)严格执行国家和地方颁布的环保、消防、劳动安全卫生等方面的法规及标准，对生产中产生的废水、废气、废物及噪声进行有效的治理、达标排放，尽可能减少对环境的影响；对工业冷却水、废铝件、铝屑循环利用，实施清洁生产。厂房内工业废水进行预处理后排到2#污水处理站深处理，部分中水回用，浓水蒸发结晶。