滨湖区政府采购项目

公 开 招 标

文  件

政府采购编号：BHDLGK2024303

采购项目名称：震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目

采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站

采购代理机构：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司

二○二四年十月

目     录

第一部分.投标邀请

第二部分.投标供应商须知

第三部分.采购需求

第四部分.合同书

第五部分.附件（投标文件格式）

- 投标邀请

- 我公司受无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站的委托，对震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目 采购编号：BHDLGK2024303 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 采购机构地址：无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦17楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购内容：震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目，详见采购需求。 （2）采购预算：74.62万元； （3）最高限价：69.3966万元； （4）供货期：收到送货通知之日起30天内安装调试完毕并交付使用； （5）质量标准：满足采购人需求，符合国家质量标准，一次性验收100%合格。 （6）质保期：设备的质保期为1年，烟感报警器、燃气报警器和一键报警SOS的流量卡为3年； （7）交货地址：采购人指定的地点； （8）本项目是否专门面向中小微企业：是。 本项目标的所属行业：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.投标供应商未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》； 4.本项目的特定资格要求： （1）所投产品制造商必须为中小微企业或者监狱企业或残疾人福利性单位； （2）授权委托人及项目负责人应为投标供应商企业在职职工，并应具备与企业签订的劳动合同和 【《职工养老保险手册》（内附2024年7月-2024年9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年7月-2024年9月中任意一个月的缴费证明（新成立的企业提供自成立以来的社保，如法人作为被授权代表及项目负责人的可不提供）】； 5.本项目不接受联合体投标。 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。 |
| 5 | 招标文件提供期限：采购公告发出之日起5个工作日内，以滨湖区公共资源交易中心政府采购系统线上报名成功为准； 招标文件提供网点：滨湖区公共资源交易中心政府采购系统内，报名成功后自行下载。 售价：捌佰元/份，开标前现场支付，否则按无效标处理。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年10月30日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：2024年10月30日17时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 投标文件接收时间：2024年11月15日13:00至13:30截止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件接收地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 9 | 开标时间：2024年11月15日13:30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 确定中标单位时间：2024年11月15日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 投标文件一正四副，电子光盘或U盘一份（不可擦写，包含所有盖章版PDF投标文件正本内容） |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 （1）采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站 统一社会信用代码：52320211509295964E 联系人：糜工 联系电话：0510-85109223 联系地址：滨湖区东顾巷家园38-1号 （2）采购代理机构：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 联系人：蒲丽萍、陆敏娟 联系地址：无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦17层 联系电话：0510-88220651 电子邮件地址：583716238@qq.com |
| 13 | 注意事项： （1）相关人员参与投标（报价）的，应充分考虑完成核验等事宜所需时间，请提前进入服务大厅。如由于时间延误，不能在投标（报价）截止时间前完成投标（报价），所造成的风险和损失，由相关人员（委派单位）自行承担。 （2）参与投标（报价）或办理其他事宜的相关人员，一个单位委派人员不得超过2人。 （3）参与投标（报价）的相关人员，应在指定会议室或开标室等候，不得随意走动。 |

第二部分.投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商应下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三） 招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡市滨湖区公共资源交易中心网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

（五） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须提交法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（4）投标供应商有效期内企业法人营业执照或事业单位法人证书副本复印件并加盖公章；

（5）投标供应商2024年7月-9月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

（6）投标供应商2024年7月-9月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（7）投标供应商2024年7月-9月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标供应商为被授权代表及项目负责人缴纳社会保险的证明【提供《职工养老保险手册》（内附2024年7月-9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其缴纳的2024年7月-9月中任意一个月的缴费证明复印件并加盖公章（新成立的企业提供自成立以来的社保，如法人作为被授权代表及项目负责人的可不提供）】。

（9）制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（10）承诺书（格式见附件）；

投标供应商主体信息库注册：

1）有意参加本项目投标的投标供应商须完成在投标供应商主体信息库的注册登记手续。投标供应商登录无锡市滨湖区公共资源交易中心官网－点击右上角会员登录－免费注册。

2）如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。咨询电话0510-81173536。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（5）（6）（7）（8）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

3.开标一览表（格式见附件）

4.细目报价表（格式见附件）

5.《投标偏离表》（格式见附件）

6.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

7.产品售后服务方案及保障体系（格式见附件）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

9.要求甲方提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（六） 投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6、投标文件统一采用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。

7、投标文件份数为一正四副，以及含投标文件正本扫描件的U盘一份，投标供应商应将投标文件正本及含投标文件正本扫描件的U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”。将所有原件资料密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3、投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4、投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5、投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

6、不具备招标文件中规定的资格、资信要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9、投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12、投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

13、投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

14、不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

16、不同投标供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

17、不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18、不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19、不同投标供应商投标文件相互混装的；

20、不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

21、不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

22、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

23、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

24、报价超过招标文件规定的最高限价的；

25、投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26、投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

27、投标文件报价出现前后不一致且投标供应商对修正后的报价不确认的；

28、未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

29、投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- （八） 开标、评标：

1．由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2．投标文件的评审依据：

2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3．开标工作程序

3.1密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1投标供应商的投标文件是否按规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议；

3.2.3投标供应商的法定代表人或授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.信用信息查询

采购人或采购代理机构在评标前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5. 投标文件资格性检查。

5.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。

5.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6.评标工作程序：

6.1评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2.1投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。

6.2.2投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3比较与评价

6.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

6.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

- 评标方法

投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准按标段分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- 评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                    30分

（2）投标供应商综合评价          20分

（3）项目方案                    50分

（二）各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商综合评价（20分）

1）供应商评价（9分）

①管理体系认证（3分）：响应供应商具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业社会责任管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。（提供证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章，投标时提供证书原件，不提供或提供不全不得分。）

②业绩（6分）：投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类业绩的有一项得2分，最高得6分。（时间以合同或协议签订时间为准。投标时须提供合同或协议原件，复印件加盖公章放入投标文件，不提供或不符合要求均不得分。）

2）人员配置情况（11分）

①拟派项目负责人（8分）：

项目负责人具有本科及以上学历的得2分（以学历证书原件或学信网截图为准）；具有消防设施操作员证书得3分；具有一级注册消防工程师证书得3分，二级注册消防工程师得2分；本项最高得8分。

②拟派的其他人员（3分）：拟派其他人员中每有一张电工证证书的得1.5分，本项最多得3分。

投标时提供上述人员证书复印件加盖公章放入投标文件内，投标时提供原件；同时提供供应商为上述人员缴纳的2024年7月-9月中任意一个月社保的证明材料（含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证）复印件并加盖公章。不提供或提供不全不得分。

（3）项目方案（50分）

1）项目整体方案（16分）

包括4条：①设备供货计划安排、安装计划安排；②供货及安装进度的有效保障措施；③人员配备情况及其岗位职责；④后期维护的具体实施方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分。本项最高得16分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）质量及安全保证措施（16分）

包括4条：①完成本项目的有效的质量保证措施；②对所配备人员的管理培训方案、岗位作业流程要求、维修施工规范；③安全风险的预见；④如遇到预见的安全风险的及时有效的应对方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分。本项最高得16分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）针对本项目的管理制度（4分）

包括1条：管理制度，项目档案资料管理规范制度（建立、收集、保存等流程）。 投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分。缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）项目岗前培训及阶段性培训管理方案。（6分）

包括2条：①针对本项目配备人员的岗前培训内容及具体培训方案；②阶段性培训的内容及具体培训方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）售后服务方案及应急预案。（8分）

包括2条：①设备售后服务方案（包括但不限于：质保期满后维保收费及内容、易损件和备品备件的供应保障方案）；②设备的售后服务过程及项目后期维护过程的应急预案及质量保证措施。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）加分因素（2分）：

所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）。

8. 评标说明

- （1）未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （2）评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （九）定标：

- 1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏江南梁鸿建设咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，在公告中标结果的同时，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 2. 投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

- 3. 定标后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

- 4. 未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

- （十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3、投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4、因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 1．提供虚假材料谋取中标的；

- 2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 3．与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 4．向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5．在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

- 1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2. 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十三）质疑与投诉

- 质疑的提出和答复、投诉的提起和处理按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

- （十四）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保二种形式。投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该二种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为投标供应商支付履约保证金（如有）的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标投标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附1。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为投标供应商向银行融资提供的保证担保。投标供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业投标供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，投标供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与投标供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十五）政府采购合同融资：

- 【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的投标供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

- 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 附：政府采购合同融资政策告知：

- 中标投标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标投标供应商的融资行为提供担保。

- 无锡市政府采购合同融资政策告知函

- 各投标供应商：欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

- 政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- （十六）代理服务费：

- 1. 代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，中标金额100万以下费率为1.5%，代理费实际在前述标准基础上打八折收取。

- 2. 本项目代理服务费由中标供应商支付。

- （十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三．采购需求

一、项目概况

项目名称：震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目

采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站

- 最高限价：69.3966万元

- 采购方式：公开招标

项目概况：鉴于希望提高独居老人家庭安全水平，特别是针对老年居住者的急救、火灾及燃气泄漏风险的防范，采购人决定委托供应商提供一键报警SOS、烟感及燃气泄漏报警安全服务。投标供应商所报内容必须满足以下要求。

供货期：收到送货通知之日起30天内安装调试完毕并交付使用。

质量标准：满足采购人需求，符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

项目整体质保期：设备的质保期为1年，烟感报警器、燃气报警器和一键报警SOS的流量卡为3年。

交货地址：采购人指定的地点。

本项目标的所属行业：工业（制造业）

本项目是否专门面向中小企业：是

本项目是否接受进口产品投标：否

二、项目需求清单及技术参数要求

本项目是震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目。

本项目核心产品为4G一键语音呼叫（一键报警SOS）287套。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G一键语音呼叫（一键报警SOS） | 1.220V供电； 2.一键报警功能； 3.采用螺旋线手柄方便老人使用； 4.呼叫、挂断双键设计，清晰明了； 5.支持5组白名单号码，只有白名单号码才能呼入； 6.白名单号码呼入自动接听，免提距离5米以上； 7.支持广播通知下发； 8.内置电池，电池待机时间＞12小时； 9.3年4G卡。 | 287 | 套 |
| 2 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.NB-IoT通讯方式 发射频率：800MHz无线发射功率：<23 dBm±2dB； 2.灵敏度：-129dBm±1dB； 3.电源电压： DC 3V； 4.烟雾报警器灵敏度：0.13-0.19dB/m； 5.外形尺寸 Ф92.0×92×39mm； 6.3年4G卡。 | 287 | 套 |
| 3 | 可燃气体探测器 | 1.无线联网方式：NB-IoT 频段 800M 2.无线发射功率：<23 dBm±2dB 3.灵敏度：-129dBm±1dB 4.探测气体：甲烷 5.检测范围：0%-20% LEL 6.报警设定值：甲烷4% LEL 7.预热时间：约180s； 8.响应时间：≤ 30s 自动恢复； 9.恢复时间：≤ 30s ； 10.现场报警音量 ≥ 75dB ,1米； 11.工作电压：110～240VAC（外接DC12V电源） 12.工作温度：-10℃ - +55℃ 13.工作环境：湿度≤97%RH 14.3年4G卡 | 287 | 套 |

三、服务内容

1、供应商为采购人提供一键报警SOS、烟感报警器及燃气报警器设备的安装、调试及日常检查服务。

2、供应商提供3年检查服务，每季度对一键报警SOS、烟感报警器及燃气报警器设备进行一次检查服务，确保其处于正常工作状态，在发现设备故障或潜在安全隐患时，应及时通知采购人，质保期内提供相应的维修或更换服务，质保期过后更换设备另行收费；采购人在发现设备故障或潜在安全隐患时，应及时通知供应商，质保期内供应商提供相应的维修或更换服务，质保期过后更换设备另行收费。

3、供应商应为采购人提供必要的操作指导和使用培训，确保业主方社区家庭成员能正确使用设备。供应商所提供设备的质保期不少于1年，烟感报警器、燃气报警器和一键报警SOS的流量卡不少于3年。设备质保期自设备安装完毕并经采购人验收通过的次日开始计算。

四、技术要求

1、物联网管理云平台：整合物联网终端设多维数据，在线监测物联网终端的状态，监测和接收报警信息并显示设备定位，实现实时警讯的管控、预警和推送服务。

2、烟感报警器：实现 7×24 小时检测室内异常烟雾。检测到烟雾浓度超过警戒值后发出控制信号给当地警号进行本地报警，通过声光报警通知社区（村居）委员会，同时报警信号通过云边智控终端回传到云平台，显示报警设备的位置信息，通过小程序，APP通知社区网格、物业管理、家人等相关责任人，实现对火灾的早期预警。

3、燃气报警器：借助物联网模块、无线传输技术，无线可燃气体报警器与云平台无线连接，构成物联网可燃气体监测系统，通过气感终端探测器将气体浓度相关数据发送到云平台，实现24小时全天候监测，一旦发生异常情况，系统立即自动报警，并以电话、短信、系统弹窗等多种形式通知相关人员。

4、一键报警SOS：在火灾、急病等紧急情况下，老人可以简单地按下按钮触发报警信号，通过云平台管理中心显示报警按钮的位置信息，通过小程序，APP 通知社区网格、物业管理、家人等相关责任人。接收到警报信息的相关人员可与报警人员进行双向对讲，了解现场情况，并采取相应的行动，如派遣保安人员、呼叫消防员或医护人员等，以处理紧急情况，保障居民的生命财产安全。

5、响应时间：供应商接到采购人通知后应立刻响应，确保在30个自然日内服务及对应的首检报告到达采购人指定的地点并安装完成。

6、后期维护内容

投标人为本项目配备维修技术人员3人、巡查人员4人、客服服务人员6人（客服人员四班三运转，每班2人），以上人员专岗专员，不得兼职。

五、有关说明

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

4、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。供应商所投产品中如有该类产品投标时必须提供有效的认证证书或检测报告原件复印件装订进投标文件，否则做无效标处理。

5、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价（投标时须提供投标型号节能产品证书原件复印件装订进投标文件，否则做无效标处理），认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6、投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

7、付款方式：在供应商圆满完成所有安装工作，并经采购人严格验收确认合格后，依据双方核实的实际安装数量一次性支付相应费用，付款前供应商应开具提交符合采购人财务要求的有效等额发票，否则采购人有权延期付款。

8、中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

9、验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

10、维修服务响应时间：质保期内提供 7*24 小时售后服务和技术支持；接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。

11、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站

乙方（成交方）：

根据震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目（采购编号：BHDLGK2024303）的招标文件和中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次震泽社区关爱独居、空巢等特殊老年人安全三件套安装项目及相关问题，鉴于甲方希望提高独居老人家庭安全水平，特别是针对老年居住者的急救、火灾及燃气泄漏风险的防范，甲方决定委托乙方提供一键报警SOS、烟感及燃气泄漏报警安全服务。双方根据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下服务合同：

（一）技术要求

1.物联网管理云平台：整合物联网终端设多维数据，在线监测物联网终端的状态，监测和接收报警信息并显示设备定位，实现实时警讯的管控、预警和推送服务。

2.烟感报警器：实现 7×24 小时检测室内异常烟雾。检测到烟雾浓度超过警戒值后发 出控制信号给当地警号进行本地报警，通过声光报警通知社区（村居）委 员会，同时报警信号通过云边智控终端回传到云平台，显示报警设备的位置信息，通过电话、短信通知社区网格、物业管理、家人等相关责任人， 实现对火灾的早期预警。

3.燃气报警器：借助物联网模块、无线传输技术，无线可燃气体报警器与云平台无线 连接，构成物联网可燃气体监测系统，通过气感终端探测器将气体浓度相 关数据发送到云平台，实现 24 小时全天候监测，一旦发生异常情况，系统 立即自动报警，并以电话、短信、系统弹窗等多种形式通知相关人员。

4.一键报警SOS：在火灾、急病等紧急情况下，老人可以简单地按下按钮触发报警信号， 通过云平台管理中心显示报警按钮的位置信息，通过电话、短信通知社区网格、物业管理、家人等相关责任人。接收到警报信息的相关人员可与报 警人员进行双向对讲，了解现场情况，并采取相应的行动，如派遣保安人 员、呼叫消防员或医护人员等，以处理紧急情况，保障居民的生命财产安全。

（二）服务内容

1.乙方为甲方提供一键报警SOS、烟感报警器及燃气报警器设备的安装、调试及日常检查服务（货物明细详见附件《供货一览表》）。

2.乙方提供3年巡检服务，每季度对一键报警SOS、烟感报警器及燃气报警器设备进行一次检查服务，确保其处于正常工作状态，在发现设备故障或潜在安全隐患时，应及时通知甲方，质保期内提供相应的维修或更换服务，质保期过后更换设备另行收费；甲方在发现设备故障或潜在安全隐患时，应及时通知乙方，质保期内乙方提供相应的维修或更换服务，质保期过后更换设备另行收费。

3.乙方应为甲方提供必要的操作指导和使用培训，确保甲方社区家庭成员能正确使用设备。

4.乙方所提供设备的质保期为   年，烟感报警器、燃气报警器和一键报警SOS的流量卡为   年。设备质保期自设备安装完毕并经甲方验收通过的次日开始计算。

（三）费用及支付方式

1.含税金额： ¥      元（大写：            元整），数量：      套；

每套设备包括设备费、设备安装费、设备保险费、设备质量认证费、不少于3年检查服务费，服务费按实际安装设备数结算。设备的质保期为   年，质保期过后更换设备另行收费。

- 付款方式：在乙方圆满完成所有安装工作，并经甲方严格验收确认合格后，依据双方核实的实际安装数量一次性支付相应费用，付款前乙方应开具提交符合甲方财务要求的有效等额发票，否则甲方有权延期付款。

（四）质量要求与检验

- 1．乙方应严格按照中标通知书的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

- 2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

- 3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、质量证书等资料及包装完整无破损。

- 4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、中标通知书要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

- 5．货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

- 6．经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合中标通知书要求和乙方投标文件承诺的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 7．甲方不得擅自变更中标通知书要求和乙方投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》的相关程序执行。

- （五）交货条件

- 1．供货期：收到送货通知之日起30天内安装调试完毕并交付使用。

- 2．乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

- 3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

- 4．运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并负责卸车、安装、调试、成品保护工作。

- （六）双方权利与义务

- 1. 乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、中标通知书要求和乙方投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 2. 乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按中标通知书要求和乙方投标文件中的承诺执行。

- 3. 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 4. 甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

- 5. 甲方如要求乙方提供中标通知书及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

- （七）违约责任

- 1．在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 2．如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 3．甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

- 4．由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 5．乙方如无不可抗力，又未履行中标通知书、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按中标通知书的相关要求及处理方式执行。

- 6．由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 8.中标通知书及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- （八） 合同生效及其他

- 1．合同经甲乙双方代表签字并盖章后即生效。

- 2．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

- （1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- （2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和中标通知书的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 4．合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 5．甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- （九）合同不可分割部分：

- 中标通知书、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

（十）其他

1.本合同一式四份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年      月       日    乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年      月     日

- 附：供货一览表

五. 附件（投标文件格式）

正/副本

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○   年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

我方收到贵司编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一．我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

- 二．我方愿意提供贵中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 三．我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四．如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五．我方认为贵中心有权决定中标者。

- 六．我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七．我方认可并遵守招标文件的所有规定。

- 八．如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九．我方承诺不提供虚假材料谋取中标、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、不与采购人、其他投标供应商或者贵中心恶意串通、不向采购人、中心工作人员和评委进行商业贿赂、不在采购过程中与采购人进行协商谈判、不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵中心及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

- （二）资格、资信证明文件

- （1）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：           ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）愿针对本次项目（项目编号：           ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

（   ）系中华人民共和国合法公司（单位），特授权（ ）代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：     性别：     身份证号：     电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件扫描件（正、反面）

被授权代表身份证件扫描件

（正、反面）

- 承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必要的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

……

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （三）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商全称（盖公章）：                       项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 （含税人民币） | 大写： 小写： |
| 供货期 | 收到送货通知之日起 天内安装调试完毕并交付使用 |
| 质量标准 | 满足采购人需求，符合国家质量标准，一次性验收100%合格 |
| 质保期 | 设备的质保期为 年，烟感报警器、燃气报警器和一键报警SOS的流量卡为 年 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 | 投标文件一正四副，电子光盘或U盘一份（不可擦写，包含所有盖章版PDF投标文件正本内容） |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

- （四）细目报价表（格式）：

- 细目报价表

投标供应商名称（盖章）                            采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 是否中小企业 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期：收到送货通知之日起（ ）天内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：（1）投标供应商本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标供应商本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。

（3）表格不够可自行延长。

- （五）《投标偏离表》（格式）

- 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                           采购项目编号：

| 名称 | 采购需求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）请按项目采购需求中提供的清单明细逐项填写，投标供应商所投产品参数须同步对应详细列明。如有偏离写清楚是“正偏离”还是“负偏离”；如无偏离，请注明无偏离。如需要可自行延长。

（六）《能确保产品正常使用的，随机所需配备耗材清单》（格式可自拟）

（七）产品售后服务方案及保障体系 （格式）

产品售后服务方案及保障体系

（一）基本承诺

1．本公司（单位）对本项目（项目编号：   ）所提供的货物均为原厂全新合格品。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司（单位）保证在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　年原厂商上门免费保修。

4. 本公司（单位）确保所提供的设备在使用期间的配件、耗材的正常供应。

（二）其他承诺

1.针对本项目的售后服务方案（指保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、技术支持、维修以及应急保障措施等一系列服务方案）。本公司承诺：…

2. 针对本项目的服务保障体系（指保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，保证服务质量的措施）。本公司承诺：…

投标供应商（盖章）：

日期：

（八）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期 ：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交投标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.对照《细目报价表》如实逐条填写。

（九）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：